АКТ ГОТОВНОСТИ

потребителя к отопительному сезону 20__ / 20__ гг

Наименование потребителя _______________________________________________

_______________________________________________________________________

Адрес объекта __________________________________________________________

Договор № _____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся представители АО «Теплоэнерго», подтверждаем техническую готовность объекта к отопительному сезону, отсутствие задолженности за поставленную теплоэнергию в предыдущих периодах и наличие у потребителя следующей необходимой договорной,

исполнительной и эксплуатационной документации:

1. Распорядительные документы

а) приказ о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (по организации – 2 ответственных)

б) оригинал и копию  протокола обучения  ответственных и заместителей ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (по организации);

в) договор на обслуживание внутридомовой системы отопления, тепловых узлов, узлов учета тепловой энергии ( в случае, если обслуживание осуществляет сторонняя организация);

2. Эксплуатационное состояние тепловых сетей:

а) программа гидравлических испытаний тепловых сетей;

б) двухсторонний акт о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей ;

в) программа гидропневматической промывки.

г) акт о проведении гидропневматической промывки.

3. Эксплуатационное состояние внутридомовой системы отопления:

а) программа гидропневматической промывки;

б) акт о проведении гидропневматической промывки системы отопления.

4. Эксплуатационное состояние ИТП

а) двухсторонний акт о проведении гидравлических испытаний тепловых узлов;

б) двухсторонний акт об установке сопла (дроссельной шайбы) на систему отопления, циркуляционный контур гвс ;

в) акт о проведении очистки грязевиков (фильтров).

г) двухсторонний акт о проведении промывки т/обменного оборудования систем отопления и гвс.

д) наличие врезок под манометры;

е) наличие поверенных манометров и свидетельства о их госповерке;

ж) наличие термокарманов  (прочищенные и залитые маслом);

з) наличие  термометров;

и) наличие тепловой  изоляции на тепловых узлах;

Ответственный представитель АО «Теплоэнерго» Заместитель генерального директора по тепловым сетям и работе с потребителями:

________________________                       /  В.А. Голов    /

подпись

6. Договор теплоснабжения и горячего водоснабжения.

| 7.АКТ разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| эксплуатационной ответственности. |  |  |  |

8. Акт допуска приборов учета тепловой энергии*

9. Акты выполненных работ

10. Акты сверок

11. Задолженность за тепловую энергию

12. Задолженность по пени (тепловая энергия)

13. Задолженность по гидравлическим испытаниям тепловой сети

14. Заявка на подачу тепловой энергии ( потребитель письменно не менее чем за трое суток уведомляет теплоснабжающую организацию о дате включения систем отопления на новый отопительный сезон )

Ответственный представитель АО «Теплоэнерго» начальник отдела сбыта:

_________________________/_____________________________________

подпись                                 расшифровка подписи (ФИО)

Отпуск тепловой энергии разрешаю:

АО «Теплоэнерго»___________________/___________________________________________/		                          подпись                                 расшифровка подписи (ФИО)

М.П.

Потребитель______________________/________________________________________________/

подпись                                         расшифровка подписи (ФИО)

М.П.

Акт готовности к отопительному сезону получил(а):

Ф.И.О. - подпись

должность -

дата

* акт допуска прибора учета тепловой энергии составляется в соответствии с п. 73 правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя N 1034, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.

Выезд для приемки прибора учета осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня направления заявки в теплоснабжающую организацию в соответствии с п. 65 данных Правил.